## Sheet1
ADC Input | Distance | Analog Input
5 | 0 | 0.0040293
190 | 200 | 0.15311
354 | 300 | 0.28527
845 | 500 | 0.68095
1360 | 700 | 1.096
2140 | 1000 | 1.7245
2742 | 1200 | 2.2097
3423 | 1500 | 2.7585
3903 | 1700 | 3.1453
4087 | 2000 | 3.2936